ADP.2301. 58. 2021 Kielce, dnia 5.07.2021r.

Zgodnie z art. 135 ust.2 Ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej zamieszcza się treść pytań i odpowiedzi dotyczących przetargu nieograniczonego pn. Dostawa mebli medycznych”

Dotyczy: załącznika nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

**PYTANIE 1:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stojaka na kroplówki wykonanego (głowica z haczykami, kolumna – część stała i wysuwana) ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z podstawą ze stali w gatunku S235 wg EN, malowaną proszkowo wg palety RAL?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 2:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości kółek wg poniższego opisu i wizualizacji? Oferowane rozwiązanie korzystniejsze dla Użytkownika (większa trwałość, estetyka wykonania) obudowa kółka wykonana z poliamidu, z otworem zatrzaskowym do mocowań kół. Piasta z polipropylenu, bieżnia z termoplastycznej gumy, szara, niebrudząca podłoża. Łożysko ślizgowe.



**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zaproponowane materiały wykonania kółek oraz mechanizm blokujący dla wszystkich pozycji, podtrzymuje jednak wymagania dot. średnicy, ilości kół, ilości kół blokowanych.**

**PYTANIE 3:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (800x580x2000mm) wyposażonej w półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**PYTANIE 4:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (800x580x2000mm) wyposażonej w półki przestawne co max. 45 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**PYTANIE 5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w drzwi przeszklone (szkło bezpieczne)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**

**PYTANIE 6:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w półki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody**

**PYTANIE 7:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szafy (400x580x2000mm) wyposażonej w półki przestawne co max. 45 mm?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.**